TROŠKOVNIK DIMNJAČARSKIH USLUGA

NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA

| R.br. | Opis usluge | Jed. mjere | Cijena s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čišćenje dimnjaka promjera 14 cm u stambenim zgradama -čišćenje u prizemnim zgradama i prizemlju višekatnica | kom | 62,50 |
| 2. | -za svaku daljnju etažu | kom | 18,75 |
| 3. | Čišćenje dimnjaka promjera 14 cm u radnim i drugim organizacijama -čišćenje u prizemnim zgradama i prizemlju višekatnica | kom | 100,00 |
| 4. | -za svaku daljnju etažu | kom | 31,25 |
| 5. | Ispaljivanje dimnjaka | norma/h | 93,75 |
| 6. | Čišćenje dimnjaka centralnog grijanja i priključnih dimovodnih kanala u radnim i drugim organizacijama na kruto, tekuće i plinovito gorivo | m | 31,25 |
| 7. | Čišćenje dimnjaka širokih promjera većih od 40 cm | m2 | 37,50 |
| LOŽIŠTA |  |  |  |
| 8. | Čišćenje štednjaka na kruto gorivo u stambenim zgradama i obiteljskim kućama: -s jednom pećnicom | kom | 62,50 |
| 9. | -s dvije pećnice | kom | 93,75 |
| 10. | -s tri pećnice | kom | 125,00 |
| 11. | -čišćenje kombiniranog štednjaka za centralno grijanje | kom | 125,00 |
| 12. | -čišćenje i omazivanje kalijeve peći sa utrošenim materijalom | kom | 250,00 |
| 13. | -čišćenje željeznih i trajnožarećih peći do 10 KW | kom | 62,50 |
| 14. | Čišćenje krušnih peći | kom | 750,00 |
| 15. | Čišćenje dimnjaka od krušne peći | m | 31,25 |
| KOTLOVI |  |  |  |
| 16. | Čišćenje kotlova centralnog grijanja u radnim i drugim organizacijama na kruto, tekuće i plinovito gorivo Jačina potrošača: -50.000 KCAL (60 KW) | kom | 312,50 |
| 17. | -100.000 KCAL (120 KW) | kom | 437,50 |
| 18. | -250.000 KCAL (300 KW) | kom | 625,00 |
| 19. | -350.000 KCAL (420 KW) | kom | 750,00 |
| 20. | -500.000 KCAL (600 KW) | kom | 875,00 |
| 21. | -800.000 KCAL (960 KW) | kom | 1.187,50 |
| 22. | -1.200.000 KCAL (1.440 KW) | kom | 1.750,00 |
| 23. | -1.500.000 KCAL (1.800 KW) | kom | 2.375,00 |
| 24. | -2.000.000 KCAL (2.400 KW) | kom | 2.937,50 |
| 25. | -iznad 2.000.000 KCAL (2.400 KW) | kom | slobodna pogodba |
| ČIŠĆENJE OSTALIH DIMOVODNIH OBJEKATA |  |  |  |
| 26. | Čišćenje dimnih cijevi | m | 25,00 |
| 27. | Čišćenje sabirača čađe ili vađenje čađe iz dimnjaka | kom | 37,50 |
| 28. | Čišćenje čađavih ili masnih površina | m2 | 62,50 |
| 29. | Čišćenje pekarskih peći -s jednom etažom | kom | 250,00 |
| 30. | -s dvije etaže | kom | 375,00 |
| 31. | -s tri etaže | kom | 625,00 |
| KONTROLA |  |  |  |
| 32. | Kontrola plinskog dimnjaka u stambenim zgradama i privatnim kućama -po dimnjaku | kom | 50,00 |
| 33. | -po peći | kom | 50,00 |
| 34. | Kontrola plinskog dimnjaka i peći u radnim i drugim organizacijama -po dimnjaku | kom | 87,50 |
| 35. | -po peći | kom | 87,50 |
| 36. | Kontrola plinskog dimnjaka i protočnog bojlera u stambenim zgradama i radnim organizacijama | kom | 100,00 |
| 37. | Kontrola plinskog kombi, cirko i akumulacijskog bojlera u stambenim zgradama i radnim organizacijama -stambene zgrade | kom | 50,00 |
| 38. | -radne organizacije | kom | 312,50 |
| 39. | Kontrola ispravnosti dimnjaka | kom | 75,00 |
| 40. | Kontrola plinskih kotlova do 50 KW | kom | 150,00 |
| 41. | Kontrola plinskih kotlova iznad 50 KW | kom | 75% od cijene čišćenja |
| 42. | Kontrola rezervnih dimnjaka | kom | 87,50 |
| PREGLED DIMNJAKA I UREĐAJA ZA LOŽENJE |  |  |  |
| 43. | Pregled dimnjaka i uređaja za loženje te izrada stručnog nalaza | kom | 437,50 |
| 44. | Priključak plinskog ložišta na dimnjak novogradnje i dogradnje i adaptacije zgrade | kom | 437,50 |
| 45. | Ponovni pregled dimnjaka i uređaja za loženje te izrada stručnog nalaza radi izmjene i mišljenja investitora | kom | 312,50 |
| 46. | Pregled i izdavanje atesta i uporabne dozvole za kotlovnice Jačina kotla -do 300 KW | kom | 625,00 |
| 47. | -od 300 KW do 800 KW | kom | 1.125,00 |
| 48. | -od 800 KW do 1500 KW | kom | 1.750,00 |

Napomena:

Cijena usluga se uvećava za 100% za rad nedjeljom, blagdanom, praznikom i noću.