

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA DUBRAVICA**

Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel: 01/ 3399 360, Fax: 01/3399707

E-mail: [opcina@dubravica.hr](mailto:opcina@dubravica.hr)

[www.dubravica.hr](http://www.dubravica.hr)

Zainteresirani gospodarski subjekt,

mrežna stranica Općine Dubravica

<http://www.dubravica.hr/jednostavna-nabava.html>

KLASA: 400-05/22-01/30

URBROJ: 238-40-01-22-5

Dubravica, 22. studeni 2022. godine

**PREDMET: Poziv za dostavu ponuda**

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, OIB: 89243140464, upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja [www.dubravica.hr](http://www.dubravica.hr).

**1. OPIS PREDMETA NABAVE**

**1.1.** Predmet nabave je: **DVD Bobovec – izmjena stolarije i izgradnja fasade**

**1.2.** Opis predmeta nabave: Radovi na zamjeni stare i ugradnji nove stolarije i radovi na izradi toplinske fasade na zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bobovec, na adresi Kumrovečka cesta 222 u naselju Bobovec Rozganski

**2. UVJETI NABAVE**

**2.1.** Rok izvođenja radova: 180 dana od dana potpisa Ugovora

**2.2.** Mjesto izvršenja: Kumrovečka cesta 222, Bobovec Rozganski, Dubravica

**2.3.** Rok valjanosti ponude: 60 dana

**2.4.** Rok, način i uvjeti plaćanja: Izvođač će obračunavati izvedene radove mjesečno, putem privremenih situacija, te okončanom situacijom, sve sukladno izmjeri izvedenih količina radova evidentiranih u građevnoj knjizi i ugovorenih jediničnih cijena.

Račun se po izvršenim radovima ispostavlja na adresu naručitelja, s naznakom „račun za predmet nabave: „**DVD Bobovec – izmjena stolarije i izgradnja fasade**„. Naručitelj će predmet nabave platiti u roku 30 dana od dana ispostavljanja računa.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), Naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje isključivo elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

**2.5.** Cijena ponude: Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelj izražava cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost te cijenu s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

**2.6.** Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena

**2.7.** Razlozi isključenja ponuditelja:

Naručitelj će isključiti ponuditelja:

1. Ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

-u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

-u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

**Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:**

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja **potvrdu porezne uprave** ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, **ne stariju od 30 dana od dana** slanja Poziva na dostavu ponuda, kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje.

*U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.*

*Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve podugovaratelje.*

**2.8.** Dokazi sposobnosti ponuditelja:

1. **Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra** koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana, **ne stariji od 3 mjeseca** računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponuda

*U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz točke 2.8.1.*

*U slučaju podugovaratelja, svi podugovaratelji obvezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz točke 2.8.1.*

1. **Popis istih ili sličnih radova izvršenih u godini u kojoj je počeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini.** Popis mora sadržavati: vrijednost, datum te naziv druge ugovorne strane (obrazac popisa radova se nalazi u prilogu B ovog Poziva)

**Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti**: Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je počeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini izvršio najmanje jedan isti ili slični rad kao što je predmet nabave čija kumulativna vrijednost mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave.

*Dokumente iz točke 2.7. i 2.8. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naručitelj zadržava pravo prije potpisa ugovora zatražiti od odabranog ponuditelja izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.*

**2.9.** Tražena jamstva:

1. **Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora** za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani ponuditelj će nakon primitka Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bjanko zadužnice solemnizirane od strane javnog bilježnika, u iznosu od 10% ugovorne cijene bez PDV-a. Ponuditelj je obavezan uz ponudu priložiti potpisanu i ovjerenu izjavu o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora (obrazac izjave se nalazi u prilogu D. poziva na dostavu ponuda)

2. **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

Izvođač je dužan u roku od 10 dana od dana službene primopredaje radova naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 5% izvedenih radova (bez PDV-a), s rokom važenja do dana isteka ugovornog jamstvenog roka, koji iznosi 2 godine od dana primopredaje. Jamstvo se dostavlja Naručitelju u obliku bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika i izdane sukladno propisima o ovrsi.

Sukladno članku 214. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, neovisno o sredstvima jamstva koje je javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

**2.10.Troškovnik**

Troškovnik je izrađen kao zasebni dokument te čini prilog C ovog Poziva.

Ponuditelj mora popuniti sve stavke troškovnika. Jedinične cijene iskazuju se bez PDV-a. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena ponude bez PDV-a moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ukupna cijena ponude bez PDV-a je zbroj svih naprijed navedenih umnožaka. Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskazuje redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude s PDV-om.

U Troškovniku se ne smiju mijenjati količine ili opisi u pojedinim stavkama Troškovnika. Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama.

Ukoliko Ponuditelj daje popust na cijenu ponude, isti mora biti uključen u stavke Troškovnika te ga nije dopustivo zasebno iskazivati. Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove točke, ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Ponuditelji trebaju troškovnik potpisati i ovjeriti.

**3. SASTAVNI DJELOVI PONUDE**

**3.1.** Ponuda treba sadržavati

* popunjen ponudbeni list (u prilogu A. ovog Poziva na dostavu ponuda)
* popunjen troškovnik (u prilogu C. ovog Poziva za dostavu ponuda)
* dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje iz točke 2.7. ovog Poziva na dostavu ponuda
* dokazi sposobnosti ponuditelja iz točke 2.8. ovog Poziva na dostavu ponuda
* traženo jamstvo iz točke 2.9. ovog Poziva na dostavu ponuda (u prilogu D. ovog Poziva za dostavu ponuda)

**4. DOSTAVA PONUDA**

**4.1.** Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda se izrađuje u papirnatom obliku. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

**4.2.** Način dostave ponude: Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznake „ne otvaraj“.

**4.3.** Adresa na koju se dostavljaju ponude: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

**4.4.** Rok za dostavu ponuda: **05.12.2022. do 14:00 h**

**4.5.** Otvaranje ponuda: ne provodi se javno otvaranje ponuda

**5. OSTALO**

**5.1.** Pojašnjenje u vezi postupka za dostavu ponuda: Za vrijeme roka za dostavu ponuda, gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezano za poziv za dostavu ponuda. Naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje svim gospodarskim subjektima kojima je upućen poziv na dostavu ponuda, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

**Pregled mjesta izvršenja predmeta nabave te sve prethodne radnje potrebne za izradu ponude (mjerenje, vizualan pregled i sl.) moguć je** uz prethodnu najavu dolaska na tel. 01/3399-360, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, za cijelo vrijeme trajanja roka za dostavu ponude.

**5.2.** Kontakt podaci osobe zadužene za pojašnjenja poziva za dostavu ponuda: Silvana Kostanjšek, e-mail: opcina@dubravica.hr

**5.3.** Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

**5.4.** Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:

Zajednica ponuditelja može podnijeti zajedničku ponudu po ovom pozivu na dostavu ponuda. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem (ovi podaci se navode u ponudbenom listu).

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

**5.5.** Odredbe koje odnose na podugovaratelje

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovarateljima dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

* naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja, i
* predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge. Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave

**PRILOG A**

**PONUBENI LIST**

**1. Naručitelj:**  Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

**2. Predmet nabave: DVD Bobovec – izmjena stolarije i izgradnja fasade**

**3. Ponuditelj:**

- Zajednica ponuditelja (zaokružiti): DA¹ NE

* Naziv Ponuditelja/ nazivi svih članova Zajednice :

.......................................……………..............................……………………….…………

.......................................…………………………………….…………………......…..........

**4. Opći podaci o Ponuditelju/članu Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem²:**

* Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......…..................
* Sjedište / adresa: …………………………………….……………...…………...................
* OIB:......................................................................................................................................
* Broj računa/IBAN: ........................................................ kod banke :....................................
* Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)
* Adresa za dostavu pošte: ......................................................................................................
* Adresa e-pošte :………………………................................….….......................................
* Kontakt osoba Ponuditelja :…………………………………………..................................
* Broj telefona: …..................……… Broj faksa: ……..........................…......…………

**5. Cijena ponude**

Cijena ponude bez PDV-a: ……………………………………………......……. kn (brojkama)

Iznos PDV -a: ..............................................……………………………….…. kn (brojkama)

Cijena ponude s PDV-om: ……………………………………….….......………… kn (brojkama)

**6. Rok valjanosti ponude** .....................................................................................

**7. Podaci o podugovarateljima³:** (upisati naziv i sjedište svih podugovaratelja kojima Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora)

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Datum ………………….

Ponuditelj**:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis ovlaštene osobe)

MP

*Napomena:*

*¹ U slučaju Zajednice ponuditelja obvezno popuniti i Prilog A1 kao obvezni dio Ponudbenog lista.*

*² U slučaju Zajednice ponuditelja u točku 4. upisuju se samo podaci za člana Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem, a podaci ostalih članova Zajednice ponuditelja upisuju se u Prilog A1 koji se prilaže uz ovaj Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.*

*³ U slučaju angažiranja podugovaratelja ostali podaci o podugovaratelja i dijelu ugovora koji se daje u podugovor navode se u Prilogu A2 (Podaci o podugovaratelja) koji se prilaže uz ovaj Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.*

**PRILOG A1 - podaci o Zajednici ponuditelja (obavezno priložiti uz Prilog A, samo u slučaju zajedničke ponude)**

**1. Naručitelj:**  Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

**2. Predmet nabave: DVD Bobovec – izmjena stolarije i izgradnja fasade**

**3. Opći podaci o članovima Zajednice ponuditelja:**

a) Naziv člana Zajednice ponuditelja:..........................................................................................

* Sjedište / adresa: …………………………………….……………...…………...................
* OIB:......................................................................................................................................
* Broj računa/IBAN: ........................................................ kod banke :....................................
* Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)
* Adresa za dostavu pošte: ......................................................................................................
* Adresa e-pošte :………………………................................….….......................................
* Kontakt osoba Ponuditelja :…………………………………………..................................
* Broj telefona: …..................……… Broj faksa: ……..........................…......…………
* ………......……..................................……
* Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

b) Naziv člana Zajednice ponuditelja:..........................................................................................

* Sjedište / adresa: …………………………………….……………...…………...................
* OIB:......................................................................................................................................
* Broj računa/IBAN: ........................................................ kod banke :....................................
* Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)
* Adresa za dostavu pošte: ......................................................................................................
* Adresa e-pošte :………………………................................….….......................................
* Kontakt osoba Ponuditelja :…………………………………………..................................
* Broj telefona: …..................……… Broj faksa: ……..........................…......…………
* Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

**4.** **Član Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem je:**

.....................................................................................................................................................

Članovi Zajednice ponuditelja:

a).................................................................................................

(ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )

b).................................................................................................

(ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )

*Napomena:*

*\* U slučaju Zajednice ponuditelja, Prilog A1 se prilaže uz Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.*

*\* Ponudbenom listu može se priložiti više Priloga A1 ukoliko ima više članova Zajednice ponuditelja od predviđenih u ovom obrascu.*

**PRILOG A2 - Podaci o podugovarateljima (obavezno priložiti uz Prilog A, samo u slučaju ako ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podugovaratelju)**

**1. Naručitelj:**  Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

**2. Predmet nabave: DVD Bobovec – izmjena stolarije i izgradnja fasade**

**3. Ponuditelj**

* Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….
* Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

**4. Podaci o podugovaratelju** (ako Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podugovaratelju)

Naziv podugovaratelja: ...............................................................................................................

Sjedište: .......................................................................................................................................

OIB: ..............................................................................................................................................

Broj računa/IBAN: ............................................ kod banke :.......................................................

Zakonski zastupnik/ci podugovaratelja........................................................................................

Predmet ugovora koji se daje u podugovor: ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

Količina: .......................................................................................................................................

Vrijednost (kn): ...........................................................................................................................

Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor: ................................................

Datum, …………………

MP Ponuditelj**:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis ovlaštene osobe)

*Napomene:*

*\*Ponuditelj koji ima namjeru ustupiti dio ugovora podugovaratelju obvezan je ispuniti Prilog A2 za svakog podugovaratelja te ih priložiti uz Ponudbeni list kao njegov sastavni dio*

**PRILOG B**

**POPIS IZVRŠENIH RADOVA**

Naziv ponuditelja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Predmet radova | Naziv druge ugovorne strane/Naručitelja | Vrijednost radova (HRK bez PDV-a) | Datum završetka |
| 1.  (2022. g.) |  |  |  |  |
| 2.  (2021.g.) |  |  |  |  |
| 3.  (2020.g.) |  |  |  |  |
| 4.  (2019.g.) |  |  |  |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(potpis odgovorne osobe)*

**PRILOG C**

**TROŠKOVNIK**

Investitor: OPĆINA DUBRAVICA

Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OIB: 89243140464

Predmet nabave: DVD BOBOVEC – izmjena stolarije i izgradnja fasade

**A/ IZRADA TOPLINSKE FASADE**

1. **PRIPREMNI RADOVI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Privremena demontaža: plinskog ormarića, vertikalnih oluka, gromobrana, kablova, ploča, maski ventilacije, tipki vatrodojave i zvona te svega što bi  smetalo izvođenju toplinske fasade | pšl | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Obrada eventualnih oštećenih špaleta oko prozora nakon demontaže postojećih i ugradnje novih prozora. Špalete otprašiti, nanijeti špric, grubu i finu žbuku. Izvesti obradu špaleta sa unutarnje i vanjske strane. Sve pripremljemno za bojanje sa unutarnje strane, odnosno izrade toplinske fasade sa vanjske strane. Zaštita nove stolarije obrađena u stavci 2/01. | m2 | 15,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Bojanje oko unutarnjih špaleta novougrađenih prozora u širini cca 20 cm, disperzivnom bojom za unutarnje radove. U cijenu uključiti i sve pripremne radnje (gletanja, impegnacija) | m2 | 35,00 |  |  |
| **UKUPNO:** | | | | |  |

1. **FASADERSKI RADOVI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Pripremni radovi na zaštiti prozora i vrata. Zaštita se vrši po cijeloj površini elementa PVC folijom pričvršćenom trakom za ljepljenjem. | m2 | 104,00 |  |  |
| 02 | Vanjski zid od 25 cm. Izvedba ETICS sustava toplinske izolacije vanjskih zidova. Toplinska izolacija se izvodi pločama ekspandiranog polistirena EPS F, debljine 10 cm, λ=0,039 W/mK, s tankoslojnom građevinskim ljepilom, armiranim staklenom alkalnootpornom mrežicom. Završni dekorativni sloj od silikatne žbuke debljine 1,5 mm. U stavku je uključen rad na skeli, pomoćni radovi i materijal, obrada špaleta špaletnim elementima debljine 2 cm.  Otvori do 2,00 m2 se ne odbijaju. Obračun  po m2 pročelja. | m2 | 478,00 |  |  |
| 03 | Izvedba ETICS sustava toplinske izolacije podnožja zidova (sokla). Prosječna visina podnožja od 40 cm. Toplinska izolacija se izvodi pločama ekspandiranog polistirena XPS, reakcija na požar E, debljine 8 cm, λ=0,039 W/mK, s tankoslojnim građevinskim ljepilom, armiranim staklenom alkalnootpornom mrežicom s obaveznom ugradnjom kutnika za postavu pročelja.  Završni dekorativni sloj od akrilne žbuke  debljine 3 mm.  Obračun po m2 pročelja. | m2 | 36,00 |  |  |
| 04 | Dobava i postava, te naknadna demontaža fasadne skele od bešavnih cijevi, izrada statičkog računa (proračun stabilnosti), sa svim zaštitnim radnjama (ograde, pristupi, juteno platno). Skela prosječne visine 11,00 m se izvodi za sve sudionike u gradnji. U cijenu uračunat transport, sav spojni materijal i rad. | m2 | 508,00 |  |  |
| **UKUPNO:** | | | | |  |

1. **KAMENARSKI RADOVI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Izrada, dobava i ugradnja vanjskih klupčica od umjetnog kamena. Klupčice su debljine 3 cm, širine i duljine izmjerene u naravi na licu mjesta, a polažu se u građevinsko ljepilo, u nagibu 1% prema ''van'' (u prostoriju). Uzorak i boja po izboru investitora. Obračun po m'. | m' | 15,80 |  |  |
| **UKUPNO:** | | | | |  |

1. **ZAVRŠNI RADOVI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Montaža skinutih elemenata iz stavke 1/01 ovog troškovnika: plinskog ormarića, vertikalnih oluka, gromobrana, kablova, ploča, maski ventilacije, tipki vatrodojave i zvona. | pšl | 1 |  |  |
| **UKUPNO:** | | | | |  |

**R E K A P I T U L A C I J A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01. | PRIPREMNI RADOVI |  |
| 02. | FASADERSKI RADOVI |  |
| 03. | KAMENARSKI RADOVI |  |
| 04. | ZAVRŠNI RADOVI |  |
| **UKUPNO :** | |  |


**B/ IZMJENA STOLARIJE (UGRADNJA NOVE STOLARIJE)**

***Rb Naziv Količina Jed.mjera***

1. **DVOKRILNA ULAZNA VRATA SA NADSVJETLOM 120mm: 1395x2805 mm**

PROFILI: Aluplast IDEAL 4000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 140\_003.BB

PREČKA: 140\_441

KRILO: 140\_033MF.BB

ŠTULP: 140\_067.BB

LAJSNA: 120\_876.BB

PODŠTOK: 140\_205.BB

PRAG: 249\_060

BOJA: BIJELA

ISPUNA: [1,4,5] float 4+al+4float 24mm

[2,3] PVC PANEL BIJELI 24mm


OKOV: Ulazna vrata [BIJELA] POGLED IZNUTRA

**1,00 Kom KN**

1. **DVOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM OTV.VANI 120mm: 2000x2440 mm**

PROFILI: Aluplast IDEAL 4000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 140\_003.BB

PREČKA: 140\_441

KRILO: 140\_035.BB

ŠTULP: 140\_066.BB

LAJSNA: 120\_876.BB

PODŠTOK: 120\_116.BB

PRAG: 249\_060

BOJA: BIJELA


ISPUNA: [1,2,3,4] float4+al+4ornam.griz 24mm

[5,6] PVC PANEL BIJELI 24mm

OKOV: Ulazna vrata [BIJELA] POGLED IZNUTRA

**1,00 Kom KN**

1. **PROZOR DVOKRILNI FIX STUP: 2475x1360 mm**



1. **FIX-STIJENA: 2265x660 mm**

PROFILI: Aluplast IDEAL 5000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 150\_403

PREČKA: 150\_043.BB

KRILO: 150\_420

LAJSNA: 120\_876.BB

PODŠTOK: 144\_247.BB

BOJA: BIJELA

ISPUNA: float 4+al+4float 24mm

OKOV: activPilot okov za zaokretno-otklopni prozor [BIJELA] ili jednakovrijedno

POGLED IZNUTRA


**1,00 Kom KN**

PROFILI: Aluplast IDEAL 4000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 140\_007.BB

PREČKA: 140\_441

LAJSNA: 120\_876.BB

BOJA: BIJELA

ISPUNA: float 4+al+4float 24mm POGLED IZNUTRA


**1,00 Kom KN**

1. **DVOKRILNI PROZOR SA POMIĆNIM STUPOM: 1180x850 mm**

PROFILI: Aluplast IDEAL 5000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 150\_403

KRILO: 150\_420

ŠTULP: 150\_467

LAJSNA: 120\_876.BB

PODŠTOK: 144\_247.BB

BOJA: BIJELA

ISPUNA: float 4+al+4float 24mm

OKOV: activPilot okov za zaokretno-otklopni prozor [BIJELA] ili jednakovrijedno


POGLED IZNUTRA

**2,00 Kom KN**

1. **DVOKRILNI PROZOR SA POMIĆNIM STUPOM: 1180x890 mm**

PROFILI: Aluplast IDEAL 5000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 150\_403

KRILO: 150\_420

ŠTULP: 150\_467

LAJSNA: 120\_876.BB

PODŠTOK: 144\_247.BB

BOJA: BIJELA

ISPUNA: float 4+al+4float 24mm

OKOV: activPilot okov za zaokretno-otklopni prozor [BIJELA] ili jednakovrijedno

POGLED IZNUTRA

**1,00 Kom KN**

1. **DVOKRILNI PROZOR SA POMIĆNIM STUPOM: 1270x570 mm**

PROFILI: Aluplast IDEAL 5000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 150\_403

KRILO: 150\_420

ŠTULP: 150\_467

LAJSNA: 120\_876.BB

PODŠTOK: 144\_247.BB

BOJA: BIJELA

ISPUNA: float 4+al+4float 24mm

OKOV: activPilot okov za zaokretno-otklopni prozor [BIJELA] ili jednakovrijedno


POGLED IZNUTRA

**1,00 Kom KN**

1. **DVOKRILNI PROZOR SA POMIĆNIM STUPOM: 1385x1375 mm**

PROFILI: Aluplast IDEAL 5000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 150\_403

KRILO: 150\_420

ŠTULP: 150\_467

LAJSNA: 120\_876.BB

PODŠTOK: 144\_247.BB

BOJA: BIJELA


ISPUNA: float 4+al+4float 24mm

OKOV: activPilot okov za zaokretno-otklopni prozor [BIJELA] ili jednakovrijedno


POGLED IZNUTRA

**1,00 Kom KN**

1. **PROZOR DVOKRILNI FIX STUP: 2170x1395 mm**



1. **PROZOR DVOKRILNI FIX STUP: 2170x1375 mm**



PROFILI: Aluplast IDEAL 5000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 150\_403

PREČKA: 150\_043.BB

KRILO: 150\_420

LAJSNA: 120\_876.BB

PODŠTOK: 144\_247.BB

BOJA: BIJELA

ISPUNA: float 4+al+4float 24mm

OKOV: activPilot okov za zaokretno-otklopni prozor [BIJELA] ili jednakovrijedno

POGLED IZNUTRA

**1,00 Kom KN**

PROFILI: Aluplast IDEAL 5000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 150\_403

PREČKA: 150\_043.BB

KRILO: 150\_420

LAJSNA: 120\_876.BB

PODŠTOK: 144\_247.BB

BOJA: BIJELA

ISPUNA: float 4+al+4float 24mm

OKOV: activPilot okov za zaokretno-otklopni prozor [BIJELA] ili jednakovrijedno


POGLED IZNUTRA

**1,00 Kom KN**

1. **DVOKRILNA BALKONSKA VRATA SA POMIĆNIM STUP: 1390x2210 mm**

PROFILI: Aluplast IDEAL 5000 ili jednakovrijedno

OKVIR: 150\_403

KRILO: 150\_420

ŠTULP: 150\_467

LAJSNA: 120\_876.BB

BOJA: BIJELA

ISPUNA: float 4+al+4float 24mm

OKOV: activPilot okov za zaokretno-otklopni prozor [BIJELA] ili jednakovrijedno

POGLED IZNUTRA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1,00** | **Kom** |  |  |  |  |  | **KN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Demontaža postojeće drvene stolarije, odvoz i zbrinjavanje | 12 | kom |  |  |  | **KN** |  |
| 13. PVC Klupčice Bijele | 16,00 | m |  |  |  | **KN** |  |
| 14. Dupli Rolo\_bijela boja, ekonomik, katalog 202,  bez gornje kazete | 29.89 m2 |  |  |  |  | **KN** |  |

**Ukupno: KN**

PROFIL: ALUPLAST IDEAL 5000 ili jednakovrijedno

Vrhunski 5-komorni profil,ugradbene debljine 70mm sa 3 brtve, njemačkoga proizvođača ili jednakovrijedno.

Karakteristike toplotne izolacije profila Uf-vrijednost=1,0W (m2K) sa termički ojačanim čelikom u krilu i štoku. ALUPLAST IDEAL 8000 6-komorni profil,ugradbene debljine 85mm sa tri brtve ID 8000,Uf- vrijednosti=1,0(m2K) ili jednakovrijedno.

ALUPLAST IDEAL 4000 koeficijent Uf-vrijednosti=1,2 ili jednakovrijedno

OKOV: Njemački proizvođač: WINKHAUS ili jednakovrijedno

UGRADNJA STOLARIJE:

Izvođač se obvezuje predmetne poslove izvoditi s družnom pozornošću i odgovornošću kako bi se eventualna oštećenja svela na najmanju moguću mjeru.

Odstupanja od navedenih dimenzija moguća je +/- 5%, a ponuđena cijena ostaje nepromijenjiva.

Pod pojmom ugradnja stolarije smatra se postavljanje u građevinski otvor, uvijanje turbo vijcima te zaptivanja sistemom RAL ugradnje (ugradnja pomoću paropropusnih i vodonoepropusnih folija ili ekspandirajućom trakom).

Ugradnja stolarije uključuje obradu vanjskih i unutarnjih špaleta, ličilačke radove, ugradnju vanjskih i unutarnjih prozorskih klupčica, silikonizaciju te ugradnju opšavnih lajsni, osim ako to nije posebno navedeno u ugovoru ili ponudi.

U cijenu stolarije je uračunat odvoz i zbrinjavanje stare stolarije, već se isti posebno naplaćuje prema važećim tarifama zbrinjavanja opasnog i neopasnog tehnološkog otpada.

JAMSTVO:

Jamstvo na ugrađenu stolariju i njezinu funkcionalnost je 5 godina. Na kvake, okov, poluolive, rukohvate, elektromaterijal, PVC lamelu u bijeloj boji, unutarnje PVC klupčice, propusnost stakla i ostale proizvode daje se jamstvo od 1 godinu, osim ako ugovorom nije drukčije dogovoreno.

Svi inox dijelovi koji su ugrađeni na stolariju (aplikacije, kvake, rukohvati i sl.) zahtijevaju redovito čišćenje i zaštitu u intervalima od maksimalno 3 mjeseca, a po potrebi i češće jer isključivo na taj način navedeni proizvodi zadržavaju prvobitan izgled. Na postojanost boje kod ALU lamele i vanjskih aluminijskih klupčica vrijedi jamstvo od 5 godina, dok na PVC lamelu u sivoj boji navedeno jamstvo ne vrijedi te se naručuje isključivo na vlastitu odgovornost.

Eventualne nepravilnosti na površini stolarije ili stakla koje na udaljenosti većoj od 3 metra, pri normalnoj dnevnoj svjetlosti, bez pozadinskog osvjetljenja, gledano pod pravim kutom nisu vidljive, ne smatraju se oštećenjima te ne mogu biti predmet eventualne reklamacije. Ukoliko kvar, oštećenje ili funkcioniranje na stolariji nastane uslijed nestručnog rukovanja, nemara, neodržavanja ili ugradnje od strane neovlaštenih osoba, reklamacija se ne uvažava. U slučaju isteka garantnog roka, svi eventualni popravci, repromaterijal i izlazak na teren će se dodatno naplatiti.

Eventualne reklamacije na izgled, kvalitetu izrade ili ugradnju stolarije se ne uvažavaju nakon pismene potvrde preuzimanja stolarije.

UVJETI PLAĆANJA:

Ponuda vrijedi za navedene pozicije, količine i opise.

Ponuda ima važnost ugovora te naručitelj svojim potpisom mjernog lista, ponude ili ugovora potvrđuje gornje navode, mjere, količinu te smjerove otvaranja prikazane u skicama. Eventualne promjene radnog naloga moguće su u roku od 1 (jednog) radnog dana po uplati avansa ili narudžbe, isključivo pismenim putem ili osobno. Sve kasnije promjene se ne uvažavaju, odnosno uvažiti će se sve naknadne korekcije uz doplatu investitora. Po završetku ugradnje stolarije, kupac je obavezan upisati eventualne primjedbe u građevinski dnevnik te potpisati primopredaju stolarije. Izvođač se obvezuje sve eventualne nedostatke ukloniti u najkraćem mogućem roku.

**SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:**

**TROŠKOVNIK A/+ B/**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A/** | **IZRADA TOPLINSKE FASADE** |  |
| **B/** | **IZMJENA STOLARIJE (UGRADNJA NOVE STOLARIJE)** |  |
| **UKUPNO :** | |  |
| **PDV 25% :** | |  |
| **SVEUKUPNO :** | |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PONUDITELJ (potpis i pečat)

**PRILOG D**

**IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**

**PONUDITELJ**

Naziv ponuditelja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZJAVA**

Izjavljujemo pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija u postupku nabave naručitelja **Općine Dubravica** za nabavu radova **DVD Bobovec – izmjena stolarije i izgradnja fasade** nakon primitka Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje obaveza iz ugovora.

Jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora biti će u obliku bjanko zadužnice, solemnizirane od strane javnog bilježnika, u iznosu od 10% ugovorne cijene bez PDV-a

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(potpis odgovorne osobe)*