## TROŠKOVNIK GO I INSTALACIJE (2
INVESTITOR:
OPĆINA DUBRAVICA
Ulica Pavla Štoosa 3, Dubravica
OIB: 89243140464
GRAĐEVINA:
SLOBODNOSTOJEĆA JAVNO-POSLOVNA ZGRADA
k.č. 72/2, K.O. Dubravica
ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA NOVE JAVNO-POSLOVNE ZGRADE NA k.č.br. 72/2 k.o. DUBRAVICA ZA POTREBE DJEČJEG VRTIĆA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Izradila:
Vlatka Ban, dia, A 723
Zagreb, lipanj, 2025.
Br. Stavke |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Cijena € | Ukupna cijena € | Napomena
DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | 1. | Probijanje otvora u pregradnom zidu iz ulaznog dijela prema kuhinji. Otvor dim 100x212 cm. Uključivo otvor za montažni nadvoj dim 130x12 cm. | m2 | 2.2 |  | 0
1. | 2. | Probijanje otvora u zidu između sanitarija za zaposlene i novog sanitarnog čvora te izrada šliceva u podu radi izvođenja instalacija vode i odvodnje. Prodor dim 30x30 cm, šlicevi dubine 10 cm. Obračun po kom.
|  | prodori | kom | 2 |  | 0
|  | šlicevi | kom | 3 |  | 0
1. | 3. | Demontaža i izmiještanje podnog konvektora iz sobe 4 za u sobu 6, (u prostor boravka). | kom | 1 |  | 0
1. | 4. | Demontaža i izmiještanje unutarnjih vrata dim 80x210 cm sa sobe za savjetovanje na ulaz u kuhinju. | kom | 1 |  | 0
|  | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 0
2. ZIDARSKI RADOVI
2. | 1. | Krpanje usjeka u zidu iz opeke ili betona, te u podu, a nakon postavljanja instalacija.
~ produžni cementni mort M-50 (1:2:6 )
~ komadi pune opeke (eventualno). Obračun po m'.
|  | Obračun po m1 prosječno velikog usjeka. | m' | 10 |  | 0
2. | 2. | Popravak zida/špaleta nakon demontaže i ugradnje vrata u zidu od opeke ili betona,.
~ produžni cementni mort M-50 (1:2:6 )
|  | Obračun po m1 špalete. | m' | 10 |  | 0
2. | 3. | Dobava i ugradnja montažnih elemenata - nadvoja nad otvorima u zidanim zidovima, debljine 12 i 25 cm.
Obračunato po m' po debljini zida.
|  | a) debljina 12 cm | m' | 1.3 |  | 0
2. | 4. | Zidarska pripomoć prilikom izrade drugih obrtničkih radova.
Rad po pismenom nalogu nadzornog inženjera.
Obračun po stvarno utrošenim radnim satima prema ovjerenom upisu u građevinsku knjigu.
|  | ~ radnik II. | sati | 30 |  | 0
|  | ~ zidar VI. | sati | 30 |  | 0
2. | 5. | Grubo i fino čišćenje građevine po završetku svih radova na gradilištu.
Uključivo podove, staklene površine, stolariju, bravariju i alu. bravariju.
|  | Obračun po m2. | m2 | 135 |  | 0
2. | 6. | Izvedba reparaturnog morta ukupne debljine do cca 0,5 cm.
|  | Obračun po m2. | m2 | 10 |  | 0
|  | 2. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO. |  |  |  | 0
3.DOBAVE I UGRADBE
3. | 1. | Ugradnja podnih sifona ili slivnika, bez obzira na vrstu poda ili slivnika.
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađenog elementa | kom | 1 |  | 0
3. | 2. | Dobava i ugradba sanitarnih kabina od visokotlačno prešane laminat ploče (HPL)13 mm prema standardu EN 438 ili jednakovrijedno. Svi rubovi compact ploča završno obrađeni sa skošenim ili polukružno završenim rubovima. Svi plošni kutevi vrata i dovratnika izvedeni u radijusu od minimalno 30 mm. Uključivo potkonstrukcija, nogice visine 15 cm, vrata s bravicom za zaključavanje; pregrada između kabina, ukupna visina 110 cm. m2 ploča 3,5 | kom | 1 |  | 0
3. | 3. | Dobava i ugradba ograde terase koja se pričvršćuje bočno na ab ploču. Ograda od perforiranog lima, visine 100 cm završno obrađena kao na terasi kata. Uključivo dvokrilna vratašca za izlaz s kontroliranom bravom radi zaštite djece. Prilikom izrade i montaže poštivati raspored vertikala, veličinu ploča i boju ispune kao na gornjoj terasi. | m1 | 24 |  | 0
3. | 4. | Dobava i ugradnja gipskartonske obloge vrata prema čekaonici Doma zdravlja. Uključivo obostrana obloga vrata jednostrukim pločama s minimalnom potkonstrukcijom 3.5 cm. | m2 | 4 |  | 0
|  | 3.DOBAVE I UGRADBE UKUPNO |  |  |  | 0
4. KERAMIČARSKI RADOVI
4. | 1. | Dobava pločica i oblaganje zidova sanitarija i kuhinje (od poda do visine od min 200 cm, odnosno prema dogovoru s projektantom, prema projektu interieura i/ili sl.) i sl. glaziranim keramičkim pločicama I klase. Pločice se polažu ljepljenjem na betonske, ožbukane, gipskartonske i sl. zidove. Uključivo dobava i ugradba plastičnih križića između pločica na unutarnjoj strani brida, svi fazonski elementi (kutni, završni, rubni i sl.), pravilno izrezivanje i kitanje oko ventila, slavina i dr. da se izbjegne zacurivanje. Nakon izvršenog rada očistiti cijelu površinu.
|  | uključivo: hidroizolacioni premaz na bazi cementa (kao Mapelastik) | m2 | 25 |  | 0
4. | 2. | Popravak poda u sanitarijama nakon spajanja instalacija s dječjim wc-om | m2 | 5 |  | 0
|  | 4. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5. SOBOSLIKARSKI RADOVI
NAPOMENA: Kod izvedbe soboslikarskih i ličilačkih radova trebaju se u svemu primjenjivati važeći tehnički uvjeti za izvođenje tih radova (U.F2.012 i U.F2.013). Sve navedene soboslikarske radove izvesti u boji i tonu prema izabranom uzorku, kojeg je soboslikar dužan izvesti prije početka radova od materijala iz kojeg će se radovi izvoditi. U jedinične cijene uključiti sve potrebne predradnje (priprema podloge, gletanje, grundiranje i sl.) strogo prema uputama proizvođača upotrebljenih materijala, uz pismeni prijem uredno izvedenih ploha od strane nadzornog inženjera i sl. Sve plohe (zidovi, stropovi i sl.) izvedeni od gipskartonskih ploča i elemenata gletaju se u punoj površini. Uključivo sva potrebna kitanja (kitovi u boji i nijansi prema izboru projektanta) trajnoelastičnim kitovima (razni spojevi, fuge, dilatacije i sl.). Rad mora biti dobro i savjesno izveden, na površinama zidova i stropova ne smije biti mrlja; sjaj mora biti jednoličan i čist, te se ne smije ljuštiti.
Ukoliko je pri radu potrebna skela, treba je postaviti na vrijeme prije radova, a uključena je u jediničnu cijenu. Sve nedostatke koji proisteknu iz upotrebe lošeg materijala i izvedbe izvođač je dužan, bez prava na odštetu, popraviti. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad, materijal, alat, mehanizacija, skela, skladištenje, horizont. i vert. transport do mjesta ugradnje, čišćenje podnih površina nakon završetka radova, eventualna šteta i popravak iste kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškovi zaštite na radu i potrebni atesti. Obračun po m2 izvedene površine.
5. | 1. | Priprema za bojanje i bojanje unutarnjih betonskih, zidanih i gipskartonskih zidova i stropova.
~ čišćenje površine i uklanjanje oštećenih dijelova
~ krpanje rupa i oštećenja
~ gletanje i brušenje
~ rad na visini do 320 cm
Uključivo:
~ sve potrebne predradnje
~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu sa svim utovarima, istovarima, prenosima i prijevozima
~ izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala
~ eventualno potrebne pokretne skele
~ bojanje unutarnjih betonskih zidova i stropova, greda i sl. ekološkim disperzivnim bojama.
|  | Obračun po m2 površine, prema Građevinskim normama | m2 | 50 |  | 0
|  | 5. SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
6. VODOVOD I SANITARNA ODVODNJA
NAPOMENA: Prije postavljanja sanitarne opreme izvođač radova dužan je investitoru dostaviti na odobrenje uzorke, te po odobravanju investitora istu ugraditi.
6. | 1. | Nabava doprema i ugradnja redukcijskog ventila za cijev fi 20. U stavku je uračunat sav potreban rad i materijal do potpune završenosti. | kom | 2 |  | 0
6. | 2. | Dobava i montaža instalacije vodovoda sa cijevima fi 20 sa svim spojnim fitinzima. Razvod instalacije za 4 izljevna mjesta. | kpl | 4 |  | 0
6. | 3. | Dobava i montaža instalacija odvodnje sa niskošumnim vargokalplus cijevima DN 50, DN 110 sa svim spojnim elementima, fazonskim komadima, razvod instalacije odvodnje za 4 priključka. | kpl | 4 |  | 0
6. | 4. | Dobava i montaža vertikala sa niskošumnim cijevima DN 110, uključivo sa svim fazonskim komadima. U cjeni uračunate odzračne vertikale odvodnje. | kpl | 1 |  | 0
6. | 5. | Dobava i ugradnja podžbuknog vodookotlića za montažu wc školjke, uključivo i wc školjka, prilagođena dječjoj visini. Element je sastavljen od montažnog čeličnog okvira s gornjom prečkom, ugradbenog vodokotlića visinski podesivih nogica 0 - 20 cm, priključni set za konzolnu školjku, univerzalnog priključka za vodu 1/2" VN, s ugrađenim kutnim ventilom. Ugradnja prema uputama proizvođača. Dobava i ugradnja viseće toaletne školjke prilagođene dječijoj visini, izrađene od kvalitetne keramike, sa pripadajućom daskom bijele boje. Toaletnu školjku odabrati iz iste linije kao i umivaonike (geberit bambini). U stavku je uračunat sav potreban rad i materijal do potpune završenosti. Obračun se vrši po kompletno ugrađenoj WC školjki. | kpl | 3 |  | 0
6. | 6. | Dobava i montaža podnog sifona sa vodotjesnim spojem na izolaciju i završnom rešetkom. | kpl | 1 |  | 0
6. | 7. | Dobava i montaža glavnih zapornih ventila u sanitarnim čvorovima, ventili za pojedinačno zatvaranje. | kpl | 6 |  | 0
6. | 8. | Nabava, doprema i ugradnja umivaonika geberit bambibi s tri izljevna mjesta, od kvalitetne keramike, za zidnu montažu.Visina ugradnje prilagođena dječjoj visini. Umivaonik s rupama za mješalice i preljevom. Spoj sifona na kanalizaciju i silikoniranje spoja umivaonika i zidne obloge. U stavku je uračunat sav potreban rad i materijal do potpune završenosti. | kom | 1 |  | 0
6. | 9. | Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju jednoručne miješalice za umivaonik, srednje visina izljeva, instalacija na 1 otvor, metalna ručica, inteligentna kombinacija uštede energije i jednostavne kontrole vode, 35 mm keramička kartuša, perlator, odljevni set, skočni 1 1/4", sustav brze instalacije, visoko sjajni krom, fleksibilne spojne cijevi. Uključen gornji dio sifona u kompletu sa miješalicom. Automatska mješalica. Ustavku je uračunat sav potreban rad i materijal do potpune završenosti. | kom | 3 |  | 0
|  | Ispitivanja, mjerenja i atesti instalacije vode sukladno programu kvalitete. | kpl | 1 |  | 0
|  | 6. VODOVOD I SANITARNA ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
7. ELEKTROINSTALACIJE
NAPOMENA: Elektroinstalacije su postojeće i uglavnom zadovoljavaju potrebe za buduću namjenu. Pretpostavlja se dodavanje utičnica za potrebe kuhinje.
7. | 1. | Priključnice
Dobava, ugradnja i spajanje u zid u kutiju Ø 60 mm utičnica, uključivo instalacijske kutije i okviri, kao tip Elektrokontakt, ili jednakovrijedan:
- jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom, kom 4
Instalacijske cijevi
Dobava, isporuka i montaža instalacijskih kabelskih cijevi, za podžbukno vođenje kabela, s uključenim potrebnim instalacijskim priborom:
- PNT 20, m1 20
|  | Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala za kompletiranje instalacije. | kpl | 1 |  | 0
|  | 7. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. |  | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
2. |  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | DOBAVE I UGRADBE |  |  |  | 0
4. |  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. |  | VODOVOD I SANITARNA ODVODNJA |  |  |  | 0
7. |  | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
|  | Mjesto i datum: |  |  | Potpis i pečat